Приложение

к решению Совета депутатов

Одинцовского городского округа

Московской области

# от 28.08.2019 г. № 28/8

# ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, передаваемого из собственности и казны муниципального образования Одинцовский городской округ Московской области в собственность Московской области

| № п/п | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Общая протяженность | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл.оборудование ТП и РП |
|  | Электрооборудование | РТП-21 |  | г.Звенигород, Ракитня Тр. ТМ-400/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: РВЗ-10 - 19 шт., РВФЗ-10 - 21 шт.,РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-141 |  | Тр. ТМ-400/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: РВФЗ-10 - 11 шт,РВЗ-10 - 11 шт, ВБСК-11 шт, РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-142 |  | Тр. ТМ-630/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: РВ - 3шт., ВН-17 - 2 шт., ВН-16 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-164 |  | Тр. ТМ-400/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: РВ - 8 шт.,РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-184 |  | общая площадь 67,5 кв.м. , встроено в котельную №1, Нахабинское шоссе, Тр. ТМЗ-400/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: РВЗ-10 - 4 шт., РВ - 3 шт., ВНР-10 - 4 шт., РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-185 |  | Тр. ТМГ-160/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: ВНП-10 - 4 шт., ВНР - 4 шт., РВ - 2 шт., РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-208 |  | Тр. ТМ-400/6/0,4кВА и ТМ-320/6/0,4кВА, РУ -6кВ: ВН - 3 шт., РВ-6 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-232 (к-42-630) |  | Тр. ТМГ-630/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: ВНА-10 - 8шт., РУ-0,4кВ |
|  | Электрооборудование | ТП-241А |  | Тр. ТМГ-630/6/0,4кВа.,РУ - 6кВ: ВНА-10 - 3шт, РУ-0,4 кВ, длина-2,2.,ширина-3, общая площадь 6,6 кв.м |
|  | Электрооборудование | КРУН-2 |  | Выключатель ВЭ 2шт. Тр. ТСКС-25/10 УХЛ4 длина-3.,ширина-2,45, общая площадь 6,3 кв.м |
| КТП |
|  | КТП-125А, | г. Звенигород, микрорайон Молния |  | Металлическая (сэндвич), общая площадь 39,8 кв.м., Тр. ТМГ-1000/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: РВЗ-10 - 1шт., ВНА-10 - 7 шт., ВВ-ТЕЛ-1000 - 2 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-166А | г. Звенигород, ул. Почтовая, стр.1 |  | Металлическая (сэндвич), Тр. ТМГ-1250/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: РВФЗ-10 - 13шт., РВЗ-10 - 14шт., ВВУ-СЭЩ 1000 - 13 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-203 | г. Звенигород, около сан. "Поречье" |  | Металлическая (киоск), Тр. ТМ-160/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: ВНР-10 - 3шт., РВЗ - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-207 | г. Звенигород, проезд Ветеранов |  | Металлическая (киоск), общая площадь 5,5 кв.м., Тр. ТМГ-160/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНР-10 - 2шт., ВНА-10 - 1 шт., РВЗ - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-211 | г. Звенигород, в районе санатория "Поречье" |  | Металлическая (киоск), общая площадь 8,4 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., ВНАП-10 - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-215 | д. Дунино |  | Металлическая (киоск), общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНАП-10 - 2 шт., ВРЗ-10 - 2 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-216 | спорткомплекс "Звезда" |  | сэндвич,Тр. ТМ-630/6/0,4кВА (1 шт.), РУ -6кВ: ВНП-10 - 5шт, РУ-0,4кВ, длина - 6,6 м.,ширина - 6 м.,общая площадь - 39,6 кв.м. |
|  | КТП-217 | г. Звенигород, микрорайон Южный |  | Металлическая (киоск), общая площадь 3,64 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНАП-10 - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-218 | г. Звенигород, д. Супонево |  | Металлическая (киоск), общая площадь 8,22 кв.м., Тр. ТМГ-160/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНР-10 - 2 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-221 | г. Звенигород, ул. Чайковского, около д.59/32 |  | Металлическая (киоск), общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГСИ-160/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-225 | г. Звенигород, В. Посад, ул. 50 лет Победы |  | Металлическая (киоск), общая площадь 8,4 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-227 | ул. Фабричная |  | Металлическая. Тр. ТМ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ -6кВ: ВНА-10 - 3шт, РУ-0,4кВ, длина - 3 м.,ширина - 2,2 м.,общая площадь - 6,6 кв.м. |
|  | КТП-228 | г. Звенигород, микрорайон Маяковского |  | Металлическая (киоск), общая площадь 5,54 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВРЗ-1000 - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-236 | Саввино-сторожевой монастырь, |  | Тр. ТМГ-100 |
|  | КТП-237 | г. Звенигород, микрорайон Пронина |  | Металлическая (киоск), общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-630/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-240 | г. Звенигород, в районе санатория "Поречье" |  | Металлическая (киоск), общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-630/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 2 шт., РВ-10 - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-242 | г. Звенигород, микрорайон Пронина |  | Металлическая (киоск), общая площадь 2,8 кв.м., Тр. ТМГ-400/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-244 (2БКТБ) | г. Звенигород, ул. Саввенская |  | Металлическая (киоск) Тр. ТМ-400/6/0,4кВА (2 шт.), РУ -6кВ: ВНА-10 - 7шт., РВЗ-10 - 1шт., РУ-0,4кВ, длина - 8,26 м.,ширина - 4,8 м.,общая площадь - 39,65 кв.м. |
|  | КТП-247 | г. Звенигород, В. Посад (около кладбища) |  | Металлическая (киоск), общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-100/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-248 | г. Звенигород, Заречный переулок |  | Металлическая (сэндвич),длина - 8,26м.,ширина-4,8м., общая площадь 39,65 кв.м., Тр. ТМГ-400/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 7 шт.,РВЗ-10 - 1шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-250 | г. Звенигород, Верхне-Поссадское шоссе, ул. Игнатьевская |  | Металлическая (киоск),длина - 3м.,ширина-2,2м., общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-252 | г. Звенигород, Лапинский переулок |  | Металлическая (киоск),длина - 3м.,ширина-2,2м., общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-63/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-253 (КТПН-П) | г. Звенигород д, д. Супонево ГП-2 |  | Металлическая (киоск),длина - 3м.,ширина-2,2м., общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-160/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-254 (2 КТП-П) | г. Звенигород, ул,Почтовая,д.41 |  | Металлическая (сэндвич),длина - 8,3м.,ширина-4,8 м., общая площадь 39,84 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 8 шт.,РВЗ-10-1шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-258 (КТПН-84) | г. Звенигород, ул. Садовая |  | Металлическая(киоск), длина - 3,45,ширина-2,4 м., общая площадь 8,28 кв.м., Тр. ТМГ-160/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: ВРЗ-10 - 2шт,ВНП-17 - 1шт.,РУ-0,4кВ |
|  | КТП-259 (2БКТП-П-630) | г. Звенигород, микрорайон Восточный |  | Металлическая, длина - 3м.,ширина-2,2 м., общая площадь 6,6 кв.м., Тр. ТМГ-630/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: РВЗ-10 - 8шт, РВФЗ-10 - 9 шт,РУ-0,4кВ |
|  | КТП-260 (ПК) | г. Звенигород, ул. Фрунзе |  | Металлическая, Тр. ТМГ-630/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт,РУ-0,4кВ |
|  | КТП-261 (2КТП-П-1250) | г. Звенигород, ул. Московская 18 а |  | Металлическая(сэндвич), длина - 4м.,ширина-8 м., общая площадь 9,6 кв.м., Тр. ТСЛ-400/6/0,4кВА (1 шт.),Тр. ТСЛ-1250/6/0,4кВа (1шт) РУ-6кВ: РВЗ-10 - 5шт, ВНА-10 - 7шт,РУ-0,4кВ |
|  | КТП-263 | г. Звенигород, микрорайон Восточный |  | Металлическая (киоск), общая площадь 8,26 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-266 | г. Звенигород, микрорайон Восточный |  | Металлическая (сэндвич), общая площадь 39,84 кв.м., Тр. ТМГ-630/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 9 шт., РВЗ-3 - 1 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-268 | г. Звенигород, микрорайон Заречье, ул. Садовая |  | Металлическая (сэндвич), общая площадь 43,2 кв.м., Тр. ТМГ-1000/6/0,4кВА (2 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 - 7 шт., РВЗ-3 - 5 шт., ВВ/ТЕL - 2 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-271 | г. Звенигород, микрорайон Ракитня |  | Металлическая (киоск), общая площадь 8,99 кв.м., Тр. ТМГ-1000/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 -3 шт., РУ-0,4кВ |
|  | КТП-275 | г. Звенигород, ул. Чехова, д.1 |  | Металлическая (сэндвич), общая площадь 39,84 кв.м., Тр. ТМГ-250/6/0,4кВА (1 шт.), РУ-6кВ: ВНА-10 -9 шт., РВЗ-10 - 2шт., РУ-0,4кВ |
| Трансформаторы |
|  | Трансформатор | РП-12 |  | ТМГ11-400 кВА, 6/0,4 кВ |
|  | Трансформатор | РП-12 |  | ТМГ11-400 кВА, 6/0,4 кВ |
| ВЛ-0,4 Кв |
|  | Вл-0,4 кВ | г. Звенигород ВЛ-0,4 кВ (ТП-218) от оп.1 (ф.1) до оп.3, от оп.3 до оп.12, от оп.12 до оп.19 | 0,8 | А-70, СИП 3х70+1х54,6, СИП 3х50+1х54,6 |
|  | Вл-0,4 кВ | г. Звенигород ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 до оп.8, от оп.8 до оп.9 (КЛ-0,4кВ 40м.), от оп.9 до оп.33 | 1,34 | СИП 2А 3х70+1х56,4, ААШВ 4х95, СИП 3х50+1х54,6 |
|  | Вл-0,4 кВ | Игнатьево, ВЛ-0,4кВ (ф.1) (ТП-110) от оп. №1 до домов по ул. Полевая | 0,32 | СИП-2А 4х50 (200м.), СИП 4х70+1х25 (120м.) |
|  | Вл-0,4 кВ | Игнатьево, ВЛ-0,4кВ (ф.2) (ТП-110) от оп. №1 до домов по ул. Игнатьевская, Строителей | 1,49 | СИП 4х50 |
|  | Вл-0,4 кВ | Игнатьево, ВЛ-0,4кВ (ф.3) (ТП-110) от оп. №1 до домов по ул. Полевая | 0,92 | СИП-2А 3х35+1х54,6, СИП-2А 3х95+1х70 |
|  | Вл-0,4 кВ | г. Звенигород, ВЛ-0,4кВ от ТП-136 до ЦТП | 0,25 | СИП 4х50+1х56 |
|  | Вл-0,4 кВ | г. Звенигород, ВЛ-0,4кВ (ТП-158) от оп. №1 (ф.3) до домов по ул. Гоголя, Пушкина, Пролетарская, Пионерская | 1,28 | СИП 4х50, СИП 3х120+1х70 |
|  | Вл-0,4 кВ | г. Звенигород, В. Посад, ВЛ-0,4кВ от ТП-182 (ф.3) до домов по ул. Танеева |  | А-35,СИП 4х95+1х70 |
| ВЛ-6 Кв |
|  | Вл-6 кВ | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от РЛНД 1-10 оп.1 до оп.23 (ф.1 ТП-215) | 1,32 | А-95 |
|  | Вл-6 кВ | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.22 (ф.30 от ТП-109 до ТП-103) | 1,375 | А-70 |
|  | Вл-6 кВ | г .Звенигород ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.2 (ВП-3 через р. Москва) | 0,12 | 3хАС-95 |
|  | Вл-6 кВ | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.2 (ВП-2 через р. Москва) | 0,12 | 3 АС-95 |
|  | Вл-6 кВ | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.2 (ВП-2 через р. Москва) | 0,13 | 3АС-95 |
|  | Вл-6 кВ | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от оп.1 (РЛНД-1-10) до оп.23(ф.1 ТП-148 до ТП-199) | 1,32 | А-95 |
| КЛ-0,4 Кв |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от оп.1 (РЛНД-1-10) до оп.23(ф.1 ТП-148 до ТП-199) | 0,05 | ВбШв 4х25 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород КЛ-0,4 кВ от РТП-14 до оп. 1 (РТП-14) | 1,097 | СИП 2А 3х35+1+54,6 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород КЛ-0,4 кВ от оп.1 до оп.28 (РТП-14) | 0,055 | СИП 2А 3х35+1,54,6 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород КЛ-0,4 кВ, от ТП-218 до РЩ-1(ф.2) (ТП-218) | 0,177 | СИП 2х16 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до РЩ-2(ф.3) (ТП-218) | 0,06 | АББбШв 4х95 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород КЛ-0,4 кВ от ТП-218 до РЩ-3(ф.4) (ТП-218) | 0,068 | ВББбШв 4х35 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от РП-12 до д.33, кв. Маяковского | 0,7 | АВвшБ 4х50 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от РП-12 до д.31, кв. Маяковского | 0,2 | АВвшБ 4х50 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от РП-12 до д.29, кв. Маяковского | 0,255 | АВБбШВ 4х120 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от РП-12 до д.10, кв. Маяковского | 0,28 | АВБбШВ 4х95 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-105 до д.28, ул. Ленина (Администрация города), | 0,22 | АВБбШВ 4х95 |
|  | КЛ-0,4 Кв | Игнатьево, КЛ-0,4кВ от ТП-110 до оп. №1 (ф. 1, 2, 3) | 0,042 | АПВБ 3х35+1х16 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-125А до КНС | 0,34 | 2АВБбШВ 3х95+1х35 2х170м |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-125А до оп №1, | 0,15 | 3АВБбШв 4х150 (3х50м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | с. Дунино, КЛ-0,4кВ от КТП-130 до РЩ около д. 25/1, | 0,1 | 2АВБбШВ 4х95 (2х50м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-134 до оп. №1 (ф. 2, 3), | 0,07 | АБВШВ 4х50 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-136 до д.44, ул. Чехова, | 0,1 | 2ААШВ 3х95 (2х50м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-136 до оп. №1, | 0,414 | 2ААБШв 4х70 (2х207м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-136 до ЦТП, | 0,25 | АВВБ 3х70+1х25 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-146 до д.16/7, корп.1 | 0,26 | 2ААБ 3х120+1х50 (2х130м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-146 до д.16/7, корп.4 | 0,028 | АВВГ 4х70 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-146 до д.9А, ул. Маяковского (общежитие) | 0,28 | 2ААШВ 3х50+1х25 (2х140м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-146 до д.20, ул. Маяковского (общежитие) | 0,01 | АВВГ 4х70 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-158 до оп. №1 (ф.1) | 1,28 | 2АВБбШв 4х120 (2х320м.) и 2АВБбШв 4х240 (2х320м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-158 до оп. №1 (ф.2) | 0,08 | АВБбШв 4х35 |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-166А до д.23 по ул. Пролетарская | 0,14 | 2ААШВ-1 3х70+1х25 (2х70м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, В. Посад, КЛ-0,4кВ от ТП-182 до д.1Б, ул. Дмитриевская | 0,04 | 2ААШВ-1 3х70+1х25 (2х20м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-185 до д.53,кв. Пронина | 0,3 | 2АВБбШв 4х120 (2х150 м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-185 до насосной станции, кв. Пронина | 0,07 | 2АВБбШв 4х150 (2х35м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, сан. Поречье, КЛ-0,4кВ от КТП-211 до ГРЩ-1 | 0,07 | 2АВБбШв 4х35 (2х35м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-254 до д.41, корп 2, ул. Почтовая | 0,4 | 2ВБбШв-1 4х95 (2х200м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-254 до д.41, корп 1, ул. Почтовая | 0,175 | 2АВБбШв 4х240 (2х87,5м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-255 до д.20, ул. Радужная | 0,15 | 2АВБбШв 4х50 (2х75м.) |
|  | КЛ-0,4 Кв | г. Звенигород, КЛ-0,4кВ от ТП-255 до д.23, ул. Радужная |  | 2АВБбШв 4х50 (2х75м.) |
| КЛ-6кВ |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород, КЛ-6 кВ от РТП-21 до ТП-271 | 0,025 | АСБл-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РТП-21 до РТП-10 | 1,02 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РТП-21 до КРУН-2 | 3,02 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РТП-20 до РТП-12 | 2,168 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РТП-20 до РТП-12 | 2,14 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РТП-20 до ТП-260 | 0,503 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-20 до ТП-168 | 0,405 | АСБл 3х120 (0,07 км.), АСБ 3х120 (0,335 км.) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-20 до ТП-122 | 0,72 | АСБл 3х120 (0,085 км.), АСБ 3х95 (0,635 км.) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-20 до ТП-194 | 0,07 | АСБл 3х150 (0,07 км.), аб. ААБ-10 3х150 (1,253 км.) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до РП-17 | 3,805 | АСБ 3х240 (3,305 км.), АСБ-10 3х240 (0,5 км.) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-218 | 0,916 | ААБ 3х240 (0,66 км.), ААБл-10 3х240 (0,231 км.), АСБл-10 3х240 (0,025 км.) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-235 | 0,575 | ААБ 3х185 (0,41км) АСБ-10 3х240 (0,14км) АСБл-10 3х240 (0,025км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до КРУН-2 | 2,408 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-185 | 1,3 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-174 | 1,306 | АСБ-10 3х240 (0,636км)ААБл 3х240 (0,17км) АСБ-10 3х240 (0,5км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-19 до ТП-184 | 2,1 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-18 до ТП-198 | 0,87 | АСБ 3х240 (0,87 км.), аб. АСБ-10 3х240 (0,06 км.) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-18 до ТП-134 | 0,294 | АСБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-18 до ТП-216 | 1,65 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-17 до ТП-106 | 3,9 | АСБ 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-17 до ТП-174 | 2,8 | АСБ-10 3х240 (2,63 км) ААБл 3х240 (0,17 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-17 до ТП-157 | 1,73 | АСБ 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-17 до ТП-138 | 0,53 | АСБ 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-13 до ТП-193 | 0,845 | АСБ 3х120 (0,845 км) ААБл-10 3х150 (0,25 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-13 до ТП-235 | 4,54 | ААБ 3х185 (4,4 км) АСБ-10 3х240 (0,14 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-12 до ТП-123 | 0,55 | АСБ 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-12 до ТП-146 | 0,395 | ААБл-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-12 до ТП-105 | 1,5 | АСБ 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-183 | 0,25 | ААБ-10 3х120 (0,25 км) аб. ААБ-10 3х120 (0,25 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-11до ТП-183 | 0,25 | ААБ-10 3х120 (0,25 км) аб.ААБ-10 3х120 (0,25 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-116 | 0,86 | АСБ-10 3х185 (0,67 км) ААБ-10 3х240 (0,19 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от РП-11 до ТП-216 | 4,852 | ААБл-10 3х240 (0,195 км) АСБ 3х240 (4,657 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-101 до ТП-203 | 0,87 | АСБ 3х120 (0,71 км) АСБ-10 3х185 (0,16 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-102 до ТП-201 | 0,345 | АСБ-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-103 до оп.24 ВЛ-109 | 0,55 | АСБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-104А до ТП-202 | 0,37 | ААБ 3х150 (0,37 км) ААБл-10 3х150 (0,26 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-105 до ТП-162 | 0,105 | АСБ-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-106 до ТП-230 | 0,08 | АСБ-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-109 дл оп.1 ВП 3 | 1,24 | АСБ 3х185 (0,05 км) АСБ 3х185 (1,19 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-109 до ТП-239 | 0,167 | АСБ 3х185 (0,7 км) АСБ-10 3х185 (0,05 км) ААБл 3х185 (0,047 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-110 до ТП-250 | 0,539 | АСБл-10 3х185 (0,056 км) АСБ 3х185 (0,47 км) АСБл-10 3х185 (0,013 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-111 до ТП-133 | 0,435 | ААБл-10 3х185 (0,015 км) АСБ-10 3х185 (0,42 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-111 до ТП-250 | 0,228 | АСБл-10 3х185 (0,013 км) АСБ 3х185 (0,2 км) ААБл-10 3х185 (0,015 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-183 | 0,82 | ААБ-10 3х120 (0,82 км) ААБ-10 3х120 (0,25 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-183 | 0,82 | ААБ-10 3х120 (0,82 км) ААБ-10 3х120 (0,25 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-113 до ТП-184 | 0,13 | АСБ-10 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-113 до ТП-184 | 0,13 | АСБ-10 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-243 | 0,21 | АСБ 3х95 (0,2 км) АСБл-10 3х185 (0,01км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-116 до ТП-142 | 0,4 | ААБ-10 3х240 (0,4км) ААБ-10 3х185 (0,58км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-116 до оп.2 ВП 3 | 0,63 | АСБ-10 3х120 (0,3км) ААШВ-10 3х120 (0,33км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-121 до ТП-179 | 0,454 | АСБ 3х150 (0,124км) АСБл-10 3х185 (0,125км) АСБ 3х150 (0,205км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-123 до ТП-184 | 0,8 | ААШВ-10 3х185 (0,39км) АСБ-10 3х240 (0,41км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-123 до ТП-168 | 1,57 | ААБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-123 до Тп-253 | 0,341 | ААБ 3х240 (0,341км) ААБЛ 3х240 (0,015км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-123 до ТП-185 | 0,35 | ААБ-10 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-125А до ТП-268 | 0,305 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-125А до ТП-268 | 0,305 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-144 | 0,64 | ААБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-130 до ТП-192 | 0,725 | АСБ 3х120 (0,555км) АСБ 3х95 (0,17км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-131 до ТП-233 | 0,078 | АСБ 3х185 (0,068км) АСБ-10 3х240 (0,01 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-133 до ТП-140 | 1,2 | АСБ 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-254 | 0,45 | ААБл-10 3х185 (0,45км) АСБл-10 3х240 (0,09км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-232 | 0,37 | ААБл-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-146 до ТП-228 | 0,03 | АСБл-10 3х50 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-147 до ТП-187 | 0,865 | ААБ 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-147 до ТП-187 | 0,865 | ААБ 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-148 до ТП-219 | 0,01 | АСБ 3х185 (1,125км) АСБл-10 3х240 (0,01) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-148 до оп.1 ВЛ-199 | 0,78 | АСБу-10 3х120 (0,14км) АСБ 3х150 (0,64км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-149 до оп.1 ВП 2 | 0,85 | СБ 3х95 (0,65км) АСБ 3х185 (0,2км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-154 до ТП-160 | 0,5 | ААБ 3х70 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-154 до ТП-239 | 0,393 | ААБл 3х185 (0,053) АСБ-10 3х185 (0,34км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-154 до ТП-259 | 0,39 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-155 до ТП-265 | 0,275 | АСБл-10 3х150 (0,275км) АСБл-10 3х150 (0,063км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-157 до ТП-172 | 1,1 | АСБ 3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-159 до ТП-181 | 0,685 | АСБ 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород ВЛ-6 кВ от ТП-164 до ТП-237 | 0,09 | АСБл-10 3х150 (0,03км) АСБл-10 3х150 (0,06) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-164 до ТП-165 | 0,27 | АСБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-164 до ТП-267 | 0,4 | АСБ 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-168 до ТП-267 | 0,79 | АСБ 3Х150 (0,774км) АСБл-10 3х185(0,016км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-175 до ТП-226 | 1,421 | ААБл-10 3х150 (0,37км) АСБл-10 3х150 (0,046км) АСБл-10 (0,37км) АСБл-10 3х150 (0,48км) АСБл-10 3х150 (0,29км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-176 до ТП-248 | 0,68 | ААБл-10 3х185 (0,68км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-180 до ТП-233 | 0,442 | АСБ 3х185(0,412км) АСБ-10 3х240 (0,03км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-182 до ТП-244 | 0,676 | ААБ 3х120 (0,47км) АСБл-10 3х240 (0,192км) АСБл-10 3х240 (0,014км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-188 до ТП-215 | 0,4 | ААБ-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-192 до ТП-211 | 0,208 | АСБ-10 3х95 (0,173км) АСБ 3х150 (0,035) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-196 до ТП-200 | 0,425 | ААБ-10 3х150 (0,125км) ААБл-10 3х150 (0,425км) ААБл-10 3х150 (0,16км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-197 до ТП-230 | 2,045 | АСБ-10 3х150 (0,12км) АСБ-10 2х185 (1,96км) АСБ 3х150 (0,4км) АСБ-10 3х240 (0,085км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-198 до ТП-216 | 0,408 | АСБ 3х240 (0,408км) ААБл-10 3х240 (0,11км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-264 | 0,796 | АСБл-10 3х150 (0,796км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-200 до ТП-211 | 0,209 | ААБ-10 3х150 (0,16км) АСБ-10 3х185 (0,049км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-203 до ТП-208 | 0,21 | АСБ-10 3х185 (0,16км) ААБ-10 3х185 (0,05км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-206 до ТП-212 | 0,482 | АСБ-10 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-208 до ТП-211 | 0,43 | ААБ-10 3х150 (0,42км) ААБл-10 3х185 (0,01км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-215 до оп.23 ВЛ-482 | 1,731 | АСБ 3х150 (1,731км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-253 | 0,633 | ААБл-10 3х240 (0,234км) ААБ 3х240 (0,384км) АСБл 3х240 (0,015км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-232 до ТП-254 | 0,275 | ААБл-10 3х185 (0,275км) АСБл-10 3х240 (0,13км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-242 | 0,015 | АСБ-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-241 до ТП-265 | 0,37 | АСБл-10 3х150 (0,062км) АСБл-10 3х150 (0,345км) АСБл-10 3х240 (0,025км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-241 до ТП-242 | 0,01 | АСБ-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-243 до опоры 2 ВП-2 | 0,17 | АСБл-10 3х185 (0,01км) АСБ 3х95 (0,16 км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-259 до КРУН-2 | 0,99 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-259 до ТП-266 | 0,365 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-259 до ТП-266 | 0,365 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-260 до ТП-275 | 0,097 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-266 до ТП-263 | 0,22 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-266 до ТП-263 | 0,22 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-215 до оп.23(ф.1) | 1,731 | АСБ 3х150 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-109 до оп.1 (через РЛНД 1-10) (ф.30) | 0,122 | АСБл-10 3х240 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-152 до оп.20 (фид.30) | 0,2 | ААШВ-120 (0,1) АСБ-185 (0,01км) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от оп.22 до ТП-103 (фид.30) | 0,55 | АСБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-116 до оп.2 (ВП-3 через р. Москва) | 0,33 | АСБ 3х95 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-141 до оп.2 (ВП-3 через р. Москва) | 0,5 | ААБ3х185 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-109 до оп.1 (ВП-3 через р. Москва) | 1,24 | АСБ 3х185 (1,19) АСБ 3х185(0,05) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-117 до оп.1 (ВП-2 через р. Москва) | 0,6 | СБ 3х95 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-149 до оп.1 (ВП-2 через р. Москва) | 0,85 | СБ 3х95 (0,65) АСБ 3х185 (0,2) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-243 до оп.2 (ВП-2 через р. Москва) | 0,17 | АСБ 3х185 (0,01) АСБ 3х95(0,16) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-150 до оп.1 (ВП-1 через р. Москва) | 0,97 | СБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-221 до оп.2 (ВП-1 через р. Москва) | 0,64 | АСБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-148 до РЛНД 1-10 у оп.1(фид.25) | 0,78 | АСБ-10-150 (0,64) АСБ-10-120 (0,14) |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-114 до РЛНД 1-10 у оп.1 (фид.25) | 0,341 | АСБ 3х120 |
|  | КЛ-6кВ | г. Звенигород КЛ-6 кВ от ТП-199 до оп.23 (фид.1) | 0,01 | АСБ 3х150 |

Председатель Комитета по управлению

муниципальным имуществом Администрации                                                                                                         Д.В. Гинтов